Стерильные диски без пропитки

Описание изделия

Бумажные диски  в диаметре 6 мм

Одна упаковка содержит 5 картриджей/ 1 флакон

В одном  картридже 50 дисков.

В одном флаконе 100 дисков.

Наименование и товарный знак организации-производителя

HiMedia Laboratories

Область применения

Стерильные диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.

Результаты тестирования

Стерильность дисков была проверена в течение 14 дней  на альтернативной тиогликолевой среде при температуре 30-35°C и соево-казеиновой среде при температуре 20-25°C.

| Образцы | Результаты на Альтернативной тиогликолевой среде (M010) | Результаты на Соево-казеиновой среде (M011) |
| --- | --- | --- |
| Тест | Роста нет | Роста нет |
| Отрицательный | Роста нет | Роста нет |
| Положительный | Обильный | Обильный |

Условия хранения

Диски, используемые при повседневной работе, можно хранить при температуре  от +2 до +80С, плотно закрытыми во избежание попадания влаги, для дополнительной защиты  во флаконах (картриджах) с дисками имеется специальный влагопоглотитель (силикагель).

Срок годности

Срок годности данного наименования указан на этикетке.

Не применять после истечения срока годности.